## Feuil1
Position | Position | Type | Quantité | Prix unitaire | Prix total
|  |  |  | € H.T. | € H.T.
2 | Chaufferie
2.1 | Aménagement chaufferie
2.1.3 | Dépôt de sable | unité | 1 |  | 0
2.1.4 | Extincteur portatif chaudière bois | unité | 1 |  | 0
2.1.5 | Extincteur portatif chaudière gaz | unité | 1 |  | 0
2.1.6 | Extincteur portatif feux électriques | unité | 1 |  | 0
Sous-total |  |  |  |  | 0
2.2 | Chaudière automatique au bois
2.2.2 | Alimentation automatique en combustible
2.2.2.1 | Extraction Silo | unité | 1 |  | 0
2.2.2.2 | Dispositif de dosage | unité | 1 |  | 0
2.2.2.3 | Vis d’alimentation en combustible | unité | 1 |  | 0
2.2.2.4 | Protection incendie par une écluse rotative | unité | 1 |  | 0
2.2.3 | Chaudière bois | unité | 1 |  | 0
2.2.4 | Evacuation des résidus
2.2.4.1 | Evacuation des fumées
2.2.4.1.1 | Système de traitement des fumées | forfait | 1 |  | 0
2.2.4.1.2 | Raccordement fumées chaudière bois | forfait | 1 |  | 0
2.2.4.1.3 | Conduits de fumée chaudière bois | forfait | 1 |  | 0
2.2.4.2 | Évacuation des cendres | unité | 1 |  | 0
2.2.4.3 | Évacuation des suies | unité | 1 |  | 0
2.2.5 | Automatisme – Armoire de commande
2.2.5.1 | Système de régulation | forfait | 1 |  | 0
2.2.5.2 | Armoire électrique | unité | 1 |  | 0
Sous-total |  |  |  |  | 0
2.3 | Chaudière gaz
2.3.1 | Alimentation et sécurité gaz
2.3.1.1 | Raccordement sur conduite gaz existante | forfait | 1 |  | 0
2.3.1.2 | Réseau gaz enterré
2.3.1.2.1 | DN25 | ml | 45 |  | 0
2.3.1.2.2 | DN50 | ml | 1 |  | 0
2.3.1.3 | Tranchée | ml | 45 |  | 0
2.3.1.4 | Coffret de coupure | unité | 1 |  | 0
2.3.1.5 | Poste de détente | unité | 1 |  | 0
2.3.1.6 | Réseau gaz en aérien
2.3.1.6.1 | DN32 | ml | 5 |  | 0
2.3.1.7 | Bouteille tampon | unité | 1 |  | 0
2.3.1.8 | Détection de fuite Gaz | forfait | 1 |  | 0
2.3.2 | Chaudière gaz | unité | 1 |  | 0
2.3.3 | Brûleur Gaz
2.3.3.1 | Brûleur Gaz | unité | 1 |  | 0
2.3.3.2 | Accessoires et options brûleur
2.3.3.2.1 | Accessoires et options brûleurs | forfait | 1 |  | 0
2.3.3.2.2 | Mise en service et réglage du brûleur par le fabricant | forfait | 1 |  | 0
2.3.4 | Conduit de fumées
2.3.4.1 | Raccordement fumées chaudière gaz | forfait | 1 |  | 0
2.3.4.2 | Conduits de fumée chaudière gaz | forfait | 1 |  | 0
Sous-total |  |  |  |  | 0
2.4 | Hydraulique
2.4.1 | Raccordements hydrauliques de la chaudière bois
2.4.1.1 | Accessoires de contrôle et sécurité
2.4.1.1.1 | Soupapes de sécurité | unité | 2 |  | 0
2.4.1.1.2 | Manomètre à cadran de 0 à 6 bars | unité | 1 |  | 0
2.4.1.1.3 | Thermomètres à cadran | unité | 2 |  | 0
2.4.1.1.4 | Robinet de vidange | unité | 1 |  | 0
2.4.1.1.5 | Contrôleur de débit | unité | 1 |  | 0
2.4.1.1.6 | Pressostat de sécurité manque d'eau | unité | 1 |  | 0
2.4.1.1.7 | Indicateur de température des gaz de combustion | unité | 1 |  | 0
2.4.1.1.8 | Pompe d'injection | unité | 1 |  | 0
2.4.1.1.9 | Clapet de retenue | unité | 1 |  | 0
2.4.1.1.10 | Vanne 3 voies - Chaudière bois | unité | 1 |  | 0
2.4.1.1.11 | Vannes d'isolement | unité | 3 |  | 0
2.4.1.2 | Raccordements hydrauliques
2.4.1.2.1 | Tube acier DN40 | ml | 6 |  | 0
2.4.1.2.2 | Calorifuge en coquilles de laine de verre | ml | 6 |  | 0
2.4.2 | Comptage d'énergie thermique chaudière bois
2.4.2.1 | Intégrateur thermique | forfait | 1 |  | 0
2.4.2.2 | Compteur modulaire
2.4.2.3 | Filtre
2.4.3 | Raccordements hydrauliques de la chaudière gaz
2.4.3.1 | Accessoires de contrôle et sécurité
2.4.3.1.1 | Soupapes de sécurité | unité | 2 |  | 0
2.4.3.1.2 | Manomètre à cadran de 0 à 6 bars | unité | 1 |  | 0
2.4.3.1.3 | Thermomètres à cadran | unité | 2 |  | 0
2.4.3.1.4 | Robinet de vidange | unité | 1 |  | 0
2.4.3.1.5 | Contrôleur de débit | unité | 1 |  | 0
2.4.3.1.6 | Pressostat de sécurité manque d'eau | unité | 1 |  | 0
2.4.3.1.7 | Indicateur de température des gaz de combustion | unité | 1 |  | 0
2.4.3.1.8 | Pompe d'injection | unité | 1 |  | 0
2.4.3.1.9 | Clapet de retenue | unité | 1 |  | 0
2.4.3.1.10 | Vannes d'isolement | unité | 3 |  | 0
2.4.3.2 | Raccordements hydrauliques
2.4.3.2.1 | Tube acier DN50 | ml | 6 |  | 0
2.4.3.2.2 | Calorifuge en coquilles de laine de verre | ml | 6 |  | 0
2.4.4 | Découplage hydraulique
2.4.4.1 | Bouteille casse-pression | unité | 1 |  | 0
2.4.4.2 | Vannes d'isolement
2.4.4.2.1 | Vannes de vidange DN 32 | unité | 1 |  | 0
2.4.4.2.2 | Purgeur avec vanne DN25 | unité | 1 |  | 0
2.4.5 | Circuit de départ du réseau de chaleur
2.4.5.1 | Accessoires de contrôle, de sécurité et pompes
2.4.5.1.1 | Manomètre à cadran de 0 à 6 bars | unité | 1 |  | 0
2.4.5.1.2 | Thermomètres à cadran | unité | 2 |  | 0
2.4.5.1.3 | Pompe réseau de chaleur | unité | 1 |  | 0
2.4.5.1.4 | Clapet de retenue | unité | 1 |  | 0
2.4.5.1.5 | Vannes d'isolement | unité | 1 |  | 0
2.4.5.2 | Raccordements hydrauliques
2.4.5.2.1 | Tube acier DN32 | ml | 3 |  | 0
2.4.5.2.2 | Tube acier DN50 | ml | 3 |  | 0
2.4.5.2.3 | Tube acier DN65 | ml | 3 |  | 0
2.4.5.2.4 | Calorifuge en coquilles de laine minérale
2.4.5.2.4.1 | Pour DN32 | ml | 3 |  | 0
2.4.5.2.4.2 | Pour DN50 | ml | 3 |  | 0
2.4.5.2.4.3 | Pour DN65 | ml | 3 |  | 0
2.4.6 | Expansion et protection réseau
2.4.6.1 | Pot de dégazage et purge | unité | 1 |  | 0
2.4.6.2 | Vase d'expansion | unité | 1 |  | 0
2.4.6.3 | Traitement d'eau de chauffage | unité | 1 |  | 0
Sous-total |  |  |  |  | 0
2.5 | Electricité générale
2.5.1 | Travaux préparatoires
2.5.1.1 | Forfait de demande de branchement | forfait | 1 |  | 0
2.5.1.2 | Armoire de chantier | unité | 1 |  | 0
2.5.1.3 | Liaison d'alimentation en câble H07RNF | forfait | 1 |  | 0
2.5.1.4 | Liaison équipotentielle sur prises de terre | forfait | 1 |  | 0
2.5.1.5 | Contrôle quotidien de l'installation | forfait | 1 |  | 0
2.5.1.6 | Eclairage général du chantier comprenant: | forfait | 1 |  | 0
2.5.1.7 | Dépose et récupération de l'installation en fin de chantier | forfait | 1 |  | 0
2.5.2 | Prise et mise à la terre | forfait | 1 |  | 0
2.5.3 | Raccordement
2.5.3.1 | Depuis TGBT existant | forfait | 1 |  | 0
2.5.3.1.1 | Adjonction des protections dans le TGBT | forfait | 1 |  | 0
2.5.3.2 | Liaison électrique | forfait | 1 |  | 0
2.5.3.4 | Fourniture et pose d'un coffret Plexo équipé | unité | 1 |  | 0
2.5.4 | Eclairage intérieur
2.5.4.1 | Luminaire étanche à vasque polycarbonate | unité | 1 |  | 0
2.5.4.2 | Interrupteur à voyant étanche | unité | 1 |  | 0
2.5.5 | Eclairage de sécurité
2.5.5.1 | Bloc autonome 60 lumens étanche | unité | 1 |  | 0
2.5.5.2 | Raccordement de tous les blocs | forfait | 1 |  | 0
2.5.6 | Eclairage extérieur
2.5.6.1 | Interrupteur "marche- arrêt" étanche | unité | 2 |  | 0
2.5.6.2 | Interrupteur dito article précédent | unité | 2 |  | 0
2.5.6.3 | Applique murale extérieure | unité | 2 |  | 0
2.5.6.4 | Luminaire hermétique pour tube fluo T8 (2x36W) IP67 | unité | 1 |  | 0
2.5.6.5 | Prise 16A+T avec obturateur | unité | 1 |  | 0
Sous-total |  |  |  |  | 0
2.6 | Electricité/Régulation chaufferie
2.6.1 | Régulation chaufferie | forfait | 1 |  | 0
2.6.2 | Armoire chaufferie | unité | 1 |  | 0
2.6.3 | Câblage chaufferie | forfait | 1 |  | 0
Sous-total |  |  |  |  | 0
SOUS-TOTAL |  |  |  |  | 0
3 | Réseaux sanitaires
3.1 | Distribution d’eau
3.1.2 | Distribution EF en aérien
3.1.2.2 | Distribution | forfait | 1 |  | 0
3.1.2.2.1 | Vannes | forfait | 1 |  | 0
3.1.2.3 | Accessoires
3.1.2.3.1 | Panoplie de disconnection | ensemble | 1 |  | 0
3.1.2.3.2 | Compteur | unité | 1 |  | 0
3.1.2.3.3 | Filtre | unité | 1 |  | 0
3.1.2.3.4 | Robinet de puisage chaufferie DN 20 | unité | 1 |  | 0
Sous-total |  |  |  |  | 0
SOUS-TOTAL |  |  |  |  | 0
4 | Réseau de chaleur
4.1 | Réseau enterré primaire
4.1.1 | Tubes pré-isolés
4.1.1.1 | Tube double
4.1.1.1.1 | DN32 | ml | 78 |  | 0
4.1.1.1.3 | DN50 | ml | 37 |  | 0
Sous-total |  |  |  |  | 0
4.2 | Pénétration bâtiments
4.2.1 | Ecole maternelle | forfait | 1 |  | 0
4.2.2 | Mairie | forfait | 1 |  | 0
Sous-total |  |  |  |  | 0
4.3 | Tranchées
4.3.1 | Tranchées dans espaces verts
4.3.1.1 | Tranchées réalisées en espace vert | ml | 50 |  | 0
4.3.2 | Tranchées en voirie
4.3.2.1 | Tranchées réalisées en voirie goudronnée. | ml | 50 |  | 0
Sous-total |  |  |  |  | 0
4.4 | Réseau aérien primaire
4.4.1 | Tube acier
4.4.1.3 | DN32 | ml | 10 |  | 0
4.4.1.5 | DN50 | ml | 12 |  | 0
4.4.2 | Calorifuge
4.4.2.3 | Pour tube acier DN32 | ml | 10 |  | 0
4.4.2.5 | Pour tube acier DN50 | ml | 12 |  | 0
Sous-total |  |  |  |  | 0
4.5 | Bus de terrain
4.5.1 | Bus enterrés
4.5.1.1 | Fourreaux enterrés | ml | 1 |  | 0
4.5.1.2 | Bus de terrain | ml | 1 |  | 0
4.5.2 | Chambre de tirage | forfait | 1 |  | 0
4.5.3 | Bus aériens
4.5.3.1 | Chemin de câble | ml | 50 |  | 0
4.5.3.2 | Bus de terrain | ml | 50 |  | 0
Sous-total |  |  |  |  | 0
SOUS-TOTAL |  |  |  |  | 0
5 | Sous-stations
5.2 | Sous-station « Mairie »
5.2.1 | Aménagement local
5.2.2 | Démontage partiel et évacuation des installations actuelles
5.2.2.1 | Dépose de la chaudière existante | forfait | 1 |  | 0
5.2.2.2 | Evacuation de la chaudière existante. | forfait | 1 |  | 0
5.2.2.3 | Passivation de la cuve fioul | forfait | 1 |  | 0
5.2.2.4 | Dépose raccordement fioul | forfait | 1 |  | 0
5.2.3 | Equipement hydraulique
5.2.3.1 | Echangeur à plaques | unité | 1 |  | 0
5.2.3.2 | Jacquette isolante | unité | 1 |  | 0
5.2.3.3 | Filtre | unité | 2 |  | 0
5.2.3.4 | Soupapes de sécurité | unité | 2 |  | 0
5.2.3.5 | Déplacement / adaptation du vase d'expansion existant | forfait | 1 |  | 0
5.2.3.6 | Manomètre à cadran de 0 à 6 bars | unité | 1 |  | 0
5.2.3.7 | Vannes d'isolement | unité | 2 |  | 0
5.2.3.8 | Vannes deux-voies DN50 | unité | 1 |  | 0
5.2.3.9 | Vannes d'équilibrage DN50 | unité | 1 |  | 0
5.2.3.10 | Thermomètres à cadran | unité | 2 |  | 0
5.2.3.11 | Robinet de vidange DN15 | unité | 2 |  | 0
5.2.3.12 | Cumulus électrique | unité | 1 |  | 0
5.2.4 | Raccordements hydrauliques primaire
5.2.5 | Raccordements hydrauliques secondaire
5.2.5.1 | Pompe de circulation | unité | 1 |  | 0
5.2.5.2 | Clapet de retenue | unité | 1 |  | 0
5.2.5.3 | Vannes d'isolement | unité | 2 |  | 0
5.2.5.4 | Tube acier
5.2.5.4.4 | DN50 | ml | 3 |  | 0
5.2.5.5 | Calorifuge en coquilles de laine minérale
5.2.5.5.4 | Pour DN50 | ml | 3 |  | 0
5.2.6 | Régulation / Electricité
5.2.6.1 | Nouvelle alimentation et coffret de coupure | forfait | 1 |  | 0
5.2.6.2 | Armoire sous-station | unité | 1 |  | 0
5.2.6.3 | Câblage des appareils | forfait | 1 |  | 0
Sous-total |  |  |  |  | 0
5.3 | Sous-station « maternelle »
5.3.1 | Particularités
5.3.2 | Démontage partiel et évacuation des installations actuelles
5.3.2.1 | Enlèvement ou inertage de la cuve fioul | forfait | 1 |  | 0
5.3.3 | Equipement hydraulique
5.3.3.1 | Echangeur à plaques | unité | 1 |  | 0
5.3.3.2 | Jacquette isolante | unité | 1 |  | 0
5.3.3.3 | Filtre | unité | 2 |  | 0
5.3.3.4 | Soupapes de sécurité | unité | 1 |  | 0
5.3.3.5 | Manomètre à cadran de 0 à 6 bars | unité | 1 |  | 0
5.3.3.6 | Vannes d'arrêt DN32 | unité | 2 |  | 0
5.3.3.7 | Vannes deux-voies DN32 | unité | 1 |  | 0
5.3.3.8 | Vannes d'équilibrage DN32 | unité | 1 |  | 0
5.3.3.9 | Thermomètres à cadran | unité | 2 |  | 0
5.3.3.10 | Robinet de vidange DN15 | unité | 2 |  | 0
5.3.4 | Raccordements hydrauliques primaire
5.3.5 | Raccordements hydrauliques secondaire
5.3.5.1 | Pompe de circulation | unité | 1 |  | 0
5.3.5.2 | Clapet de retenue | unité | 1 |  | 0
5.3.5.3 | Vannes d'isolement | unité | 2 |  | 0
5.3.5.4 | Tube acier
5.3.5.4.2 | DN32 | ml | 3 |  | 0
5.3.5.5 | Calorifuge en coquilles de laine minérale
5.3.5.5.2 | Pour DN32 | ml | 3 |  | 0
5.3.6 | Régulation / Electricité
5.3.6.1 | Nouvelle alimentation et coffret de coupure | forfait | 1 |  | 0
5.3.6.2 | Armoire sous-station | unité | 1 |  | 0
5.3.6.3 | Câblage des appareils | forfait | 1 |  | 0
Sous-total |  |  |  |  | 0
SOUS-TOTAL |  |  |  |  | 0
6 | Mise en service | forfait | 1 |  | 0
SOUS-TOTAL |  |  |  |  | 0
TOTAL |  |  |  |  | 0
7 | Options
7.1 | Détection de fuite Gaz | forfait | 1 |  | 0
SOUS-TOTAL |  |  |  |  | 0
7.2 | Comptage en sous-stations | unité | 2 |  | 0
SOUS-TOTAL |  |  |  |  | 0
TOTAL |  |  |  |  | 0